Документ предоставлен КонсультантПлюс
ГЛАВА ГОРОДА ТЮМЕНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 февраля 2001 г. N 5

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА

ОТ 07.08.98 N 26

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ"

(в ред. постановления Главы города Тюмени

от 02.02.2005 N 10)

По результатам экспертизы тарифов на тепловую энергию, проведенной ЗАО "Компьютерные технологии жилищно-коммунального хозяйства" в рамках договора от 26.07.2000 N 45 с Администрацией города, руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 02.08.99 N 887 "О совершенствовании системы оплаты жилья и коммунальных услуг и мерах по социальной защите населения", статьей 58 Устава г. Тюмени, постановляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Главы г. Тюмени от 07.08.98 N 26 "Об утверждении нормативов по теплоснабжению", изложив его в новой редакции:

┌───┬──────────────────────────────────────────┬─────────────────┐

│N  │Водопотребители                           │Нормы горячего   │

│п/п│                                          │водопотребления  │

│   │                                          │на 1 жителя      │

│   │                                          ├────────┬────────┤

│   │                                          │Литров в│Гкал/год│

│   │                                          │сутки   │        │

├───┼──────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤

│1  │Жилые дома квартирного типа:              │        │        │

│   │а) с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм,   │  125   │   2,64 │

│   │оборудованными душами                     │        │        │

│   │б) с ваннами длиной до 1500 мм,           │  105   │   2,21 │

│   │оборудованными душами                     │        │        │

│2  │Общежития                                 │        │        │

│   │а) с душами при всех жилых комнатах       │  105   │   2,21 │

│   │(пансионаты)                              │        │        │

│   │б) с общими кухнями и блоками душевых на  │   80   │   1,6  │

│   │этажах при жилых комнатах в каждой секции │        │        │

│   │здания                                    │        │        │

│   │в) с общими душевыми                      │   50   │   1,05 │

└───┴──────────────────────────────────────────┴────────┴────────┘

2. Утвердить для расчета с населением, установившим приборы учета, норму расхода тепловой энергии на нагрев 1 м3 воды в системе горячего водоснабжения:

- для отопительного периода в размере 0,065 Гкал;

- для неотопительного периода в размере 0,052 Гкал.

(п. 2 введен постановлением Главы города Тюмени от 02.02.2005 N 10)

3. Департаменту координации систем жизнеобеспечения Администрации г. Тюмени (Маторыгин А.А.) совместно с МУП "Городские тепловые сети" (Рыбин А.И.), управляющими компаниями по ЖКХ и жилищно-эксплуатационными предприятиями до 01.03.2001 разработать план мероприятий по установке средств регулирования на ЦТП и ИТП муниципального жилищного фонда, восстановлению циркуляционных линий, теплоизоляции систем горячего водоснабжения, определиться по его финансированию и приступить к его поэтапной реализации.

4. Директору координации систем жизнеобеспечения Администрации г. Тюмени Маторыгину А.А. до 01.03.2001 внести изменение в постановление Главы города от 10.07.2000 N 33 по тарифам на горячее водоснабжение для населения с учетом изменения норматива на теплопотребление по горячему водоснабжению.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2001.

6. Отделу по работе со средствами массовой информации Информационно-аналитического управления Администрации города опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Глава города Тюмени

С.М.КИРИЧУК