Документ предоставлен КонсультантПлюс

# ГЛАВА ГОРОДА ТЮМЕНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 декабря 2005 г. N 96

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ

ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

КонсультантПлюс: примечание.

Решением Тюменской городской Думы от 05.07.2007 N 621 Устав города Тюмени изложен в новой редакции. Нормы статьи 59 старой редакции Устава соответствуют нормам статьи 58 новой редакции.

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Правилами предоставления коммунальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 26.09.1994 N 1099 (в редакции от 01.02.2005), СНиПом 2.04.01-85*, руководствуясь ст. 59 Устава города Тюмени, постановляю:

1. Утвердить с 01.01.2006 нормативы потребления горячего и холодного водоснабжения на хозяйственно-питьевые нужды населения в жилищном фонде города Тюмени согласно приложению.

2. Нормативы потребления водоотведения утвердить равными нормативам потребления горячего и холодного водоснабжения.

3. Считать утратившим силу с 01.01.2006 постановление Главы города от 19.08.2004 N 124 "О временных нормативах водопотребления и водоотведения".

4. Информационно-аналитическому управлению административного департамента главы города Тюмени (Яковлев В.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Тюмени (Романов Н.В.).

И.о. главы города

С.А.КОРОБОВ

# Приложение

к постановлению

от 12.12.2005 N 96

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

НА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВЫЕ НУЖДЫ НАСЕЛЕНИЯ

В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ ГОРОДА ТЮМЕНИ

| N п/п | Степень благоустройства жилых домов | Средний объем потребления горячего и холодного водоснабжения в |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сутки, литров | месяц, куб. м/чел. |
| ## А | ## Жилые дома с водопроводом и канализацией |  |  |
| ### 1. | ### Жилые дома (пансионаты) квартирного типа или отдельные квартиры |  |  |
| 1.1. | с ваннами, оборудованными душем, умывальниками, мойками: |  |  |
| 1.1.1. | с централизованным горячим водоснабжением | 300 | 9,125 |
| 1.1.2. | с быстродействующими газовыми водонагревателями с многоточечным водоразбором | 250 | 7,604 |
| 1.1.3. | с газовыми и электроводонагревателями | 225 | 6,844 |
| 1.1.4. | с водонагревателями на твердом топливе | 180 | 5,475 |
| 1.1.5. | дома с газоснабжением | 170 | 5,171 |
| 1.1.6. | дома без газоснабжения и водонагревателей | 160 | 4,867 |
| 1.2. | с сидячими ваннами, оборудованными душем, умывальниками, мойками: |  |  |
| 1.2.1. | с централизованным горячим водоснабжением | 275 | 8,365 |
| 1.2.2. | с быстродействующими газовыми водонагревателями с многоточечным водоразбором | 230 | 6,996 |
| 1.2.3. | с газовыми и электроводонагревателями | 210 | 6,388 |
| 1.2.4. | с водонагревателями на твердом топливе | 175 | 5,323 |
| 1.2.5. | дома с газоснабжением | 160 | 4,867 |
| 1.2.6. | дома без газоснабжения и водонагревателей | 150 | 4,563 |
| 1.3. | с душем, умывальниками, мойками, без ванн: |  |  |
| 1.3.1. | с централизованным горячим водоснабжением | 230 | 6,996 |
| 1.3.2. | с быстродействующими газовыми водонагревателями с многоточечным водоразбором | 210 | 6,388 |
| 1.3.3. | с газовыми и электроводонагревателями | 190 | 5,779 |
| 1.3.4. | с водонагревателями на твердом топливе | 170 | 5,171 |
| 1.3.5. | дома с газоснабжением | 155 | 4,715 |
| 1.3.6. | дома без газоснабжения и водонагревателей | 145 | 4,410 |
| 1.4. | с умывальниками, мойками, без ванн и душа: |  |  |
| 1.4.1. | с централизованным горячим водоснабжением | 180 | 5,475 |
| 1.4.2. | с газовыми и электроводонагревателями | 170 | 5,171 |
| 1.4.3. | с водонагревателями на твердом топливе | 160 | 4,867 |
| 1.4.4. | дома с газоснабжением | 150 | 4,563 |
| 1.4.5. | дома без газоснабжения и водонагревателей | 140 | 4,258 |
| ### 2. | ### Общежития: |  |  |
| 2.1. | с душем или ваннами при всех жилых комнатах, с централизованным горячим водоснабжением | 230 | 6,996 |
| 2.2. | с общими душевыми, водопроводом и канализацией в каждой комнате, с централизованным горячим водоснабжением | 180 | 5,475 |
| 2.3. | с общими душевыми, водопроводом и канализацией в комнатах общежития без горячего водоснабжения | 130 | 3,954 |
| 2.4. | с водопроводом, канализацией в каждой комнате, без душевых: |  |  |
| 2.4.1. | с централизованным горячим водоснабжением | 160 | 4,867 |
| 2.4.2. | без горячего водоснабжения | 110 | 3,346 |
| 2.5. | с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания, с централизованным горячим водоснабжением | 160 | 4,867 |
| 2.6. | с общими душевыми, с централизованным горячим водоснабжением | 100 | 3,042 |
| 2.7. | с общими умывальными: |  |  |
| 2.7.1. | с централизованным горячим водоснабжением | 70 | 2,129 |
| 2.7.2. | без горячего водоснабжения | 50 | 1,521 |
| ## Б | ## Дома с водопроводом без канализации, без газоснабжения и водонагревателей | ## 33 | ## 1,004 |
| ## В | ## Дома с канализацией с водопользованием из водоразборных колонок, без газоснабжения и водонагревателей | ## 30 | ## 0,913 |
| ## Г | ## Дома без канализации с водопользованием из водоразборных колонок, без газоснабжения и водонагревателей | ## 30 | ## 0,913 |